# Приложение 27

к Правилам безопасности

при строительстве

подземных сооружений

ПБ 03-428-02

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ПРОВЕРОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

| N п/п | Дата проверки | Наименование электрооборудования | Конструкция заземления, его размеры и материал | Место нахождения заземлителя, глубина котлована, состояние почвы | Материал магистрального заземления, его параметры | Сечение заземляющего проводника | Состояние зажимных болтов, муфт соединительного провода и брони кабеля | Сопротивление заземляющих проводников, Ом | Сопротивление заземления, Ом | Тип и номер измерительного прибора. Фамилия, инициалы, должность и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

## Пояснения к ведению

журнала учета проверок заземления электрооборудования

(печатаются на обороте титульного листа)

1. В графе 3 указываются вид электрооборудования, место его нахождения в подземных выработках или в сооружениях на поверхности.

2. В графу 11 вносятся реквизиты подписи лица, производившего измерения, тип и номер измерительного прибора.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                  Образец ярлыка          │

│                                                                             │

│ ______________________________________________________________ │

│                         (организация)                                    │

│ ______________________________________________________________ │

│                           (участок)                                       │

│ ______________________________________________________________ │

│                            (шахта)                                        │

│                                                                            │

│                             ЖУРНАЛ                                        │

│         УЧЕТА ПРОВЕРОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ             │

│                                                                            │

│   В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано ___ страниц.│

│   Ответственный за электрохозяйство организации                   │

│   ____________________________________________________________ │

│                         (Ф.И.О., подпись)                              │

│   Начат ______________________________________________________ │

│                                (дата)                                     │

│   Окончен ____________________________________________________ │

│                                (дата)                                     │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘